## Anlagen Spezifikation
Spezifikation der PV-Anlagen - Grobe Wirtschaftlichkeitsrechnung
|  | 9,75kWp | 12,76kWp
Anlagen-parameter | Anlagenleistung (kWp) | 9.75 | 12.76
| Speichergröße (in kWh) | 0 | 0
| Spezifischer Ertrag (kWh/kWp) | 1173 | 1173
| Ertragsminderung (Verschattung, Dachausrichtung,…) | 1 | 1
Energie-parameter | Verbrauch (kWh/a) | 8000 | 8000
| Autarkiegrad inkl. Speicher (in %) | 32 | 34
| Eigenverbrauchsquote (in %) | 26 | 21
| Netzeinspeisung (in %) | 74.4 | 79
Wirtschafts-daten | Anlagenkosten (in €) | 18525 | 26460
| Fixkosten (Gerüst, Zähleranlage, …) (in €) | 0 | 0
| Förderung (in €) | 0 | 0
| Invest (in €) | 18525 | 26460
| Betriebskosten Abschätzung (in €/kWp) | 7.5 | 7.5
| Instandhaltungskosten (in % des Invest) | 0.5 | 0.5
| Stromkosten Arbeitspreise (in €/kWh) | 0.29 | 0.29
| Stromkosten Grundpreis (in €/a) | 140 | 140
| Einspeisevergütung (in €/kWh) | 0.082 | 0.0797
| Inflation (in %) | 4 | 4
| Diskontierungssatz (in %) | 5 | 5
| Kapitalverzinsung (extern) | 3.5 | 3.5
| Betrachtungszeitraum in Jahren | 20 | 20
Energiefluss | Jährlicher Ertrag (kWh/a) | 11436.75 | 14967.48
| Direktverbrauch (kWh/a) | 3659.76 | 5088.9432
| Einspeisung (kWh/a) | 8463.195 | 11824.3092
| Zukauf (kWh/a) | 4340.24 | 2911.0568
Kosten und Einnahmen | Instandhaltungskosten (in €/a) | 92.625 | 132.3
| Betriebskosten (in €/a) | 73.125 | 95.7
| Einspeisevergütung (in €/a) | 693.982 | 942.3974
| Einsparung im 1. Jahr (in €/a) | 1061.3304 | 1475.7935
Überschuss | Einnahmen im 1. Jahr (in €/a) | 1755.3124 | 2418.191
| Ausgaben im 1. Jahr (in €/a) | 165.75 | 228
| Überschuss im 1. Jahr (in €/a) | 1589.5624 | 2190.191
| Abschätzung der Amortisation in Jahren | 11.6542 | 12.0811

## Kennwerte
Kennwerte
Kennwert | 9,75kWp | 12,76kWp
Anlagenleistung (kWp) | 9.75 | 12.76
Speichergröße (in kWh) | 0 | 0
Invest (in €) | 18525 | 26460
Überschuss im 1. Jahr (in €/a) | 1589.5624 | 2190.191
Kapitalverzinsung (extern) | 3.5% | 3.5%
Barwert (NPV) 20 Jahren (in €) | 24793.3683 | 34238.5951
Kapitalwert | 6268.3683 | 7778.5951
Amortisation (in Jahren) | 15 | 15
#REF! | 347.3636 | 431.0533
Interner Zinsfuß | 3.644% | 3.184%

## NPV
NPV (Net Present Value), Netto Cashflow
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
| Inflation | 4 | 4
| Diskontierung | 5 | 5
| Inflationssatz | 1.04 | 1.04
| Diskontierungssatz | 1.05 | 1.05
Netto Cashflow (NPV) oder Barwert | 1 | 1547.5598 | 2132.837
| 2 | 1507.2205 | 2077.7447
| 3 | 1468.4685 | 2024.8112
| 4 | 1431.2317 | 1973.9382
| 5 | 1395.4411 | 1925.0323
| 6 | 1361.0312 | 1878.0043
| 7 | 1327.9395 | 1832.7694
| 8 | 1296.1064 | 1789.2465
| 9 | 1265.4751 | 1747.3587
| 10 | 1235.9916 | 1707.0324
| 11 | 1207.6043 | 1668.1975
| 12 | 1180.2641 | 1630.7875
| 13 | 1153.9241 | 1594.7385
| 14 | 1128.5398 | 1559.9902
| 15 | 1104.0686 | 1526.4845
| 16 | 1080.47 | 1494.1666
| 17 | 1057.7054 | 1462.9839
| 18 | 1035.738 | 1432.8865
| 19 | 1014.5327 | 1403.8265
| 20 | 994.0559 | 1375.7587
Instandhaltungs-kosten mit Inflation und Diskontierung | 1 | 91.6988 | 130.977
| 2 | 90.7818 | 129.6672
| 3 | 89.8739 | 128.3706
| 4 | 88.9752 | 127.0869
| 5 | 88.0855 | 125.816
| 6 | 87.2046 | 124.5578
| 7 | 86.3326 | 123.3122
| 8 | 85.4692 | 122.0791
| 9 | 84.6145 | 120.8583
| 10 | 83.7684 | 119.6497
| 11 | 82.9307 | 118.4533
| 12 | 82.1014 | 117.2687
| 13 | 81.2804 | 116.096
| 14 | 80.4676 | 114.9351
| 15 | 79.6629 | 113.7857
| 16 | 78.8663 | 112.6479
| 17 | 78.0776 | 111.5214
| 18 | 77.2968 | 110.4062
| 19 | 76.5239 | 109.3021
| 20 | 75.7586 | 108.2091
Betriebskosten mit Inflation und Diskontierung | 1 | 72.3937 | 94.743
| 2 | 71.6698 | 93.7956
| 3 | 70.9531 | 92.8576
| 4 | 70.2436 | 91.929
| 5 | 69.5411 | 91.0097
| 6 | 68.8457 | 90.0997
| 7 | 68.1573 | 89.1987
| 8 | 67.4757 | 88.3067
| 9 | 66.8009 | 87.4236
| 10 | 66.1329 | 86.5494
| 11 | 65.4716 | 85.6839
| 12 | 64.8169 | 84.827
| 13 | 64.1687 | 83.9788
| 14 | 63.527 | 83.139
| 15 | 62.8918 | 82.3076
| 16 | 62.2628 | 81.4845
| 17 | 61.6402 | 80.6697
| 18 | 61.0238 | 79.863
| 19 | 60.4136 | 79.0643
| 20 | 59.8094 | 78.2737
Einspeisevergütung mit Diskontierung | 1 | 660.9352 | 897.5214
| 2 | 629.4621 | 854.7823
| 3 | 599.4877 | 814.0783
| 4 | 570.9407 | 775.3127
| 5 | 543.753 | 738.3931
| 6 | 517.86 | 703.2315
| 7 | 493.2 | 669.7443
| 8 | 469.7143 | 637.8517
| 9 | 447.347 | 607.4778
| 10 | 426.0447 | 578.5503
| 11 | 405.7569 | 551.0003
| 12 | 386.4351 | 524.7622
| 13 | 368.0335 | 499.7735
| 14 | 350.5081 | 475.9747
| 15 | 333.8172 | 453.3093
| 16 | 317.9211 | 431.7231
| 17 | 302.782 | 411.1649
| 18 | 288.3639 | 391.5856
| 19 | 274.6322 | 372.9387
| 20 | 261.5545 | 355.1797
Einsparung mit Diskontierung und Inflation | 1 | 1050.7171 | 1461.0356
| 2 | 1040.2099 | 1446.4252
| 3 | 1029.8078 | 1431.961
| 4 | 1019.5097 | 1417.6414
| 5 | 1009.3147 | 1403.465
| 6 | 999.2215 | 1389.4303
| 7 | 989.2293 | 1375.536
| 8 | 979.337 | 1361.7806
| 9 | 969.5436 | 1348.1628
| 10 | 959.8482 | 1334.6812
| 11 | 950.2497 | 1321.3344
| 12 | 940.7472 | 1308.1211
| 13 | 931.3397 | 1295.0398
| 14 | 922.0263 | 1282.0894
| 15 | 912.8061 | 1269.2686
| 16 | 903.678 | 1256.5759
| 17 | 894.6412 | 1244.0101
| 18 | 885.6948 | 1231.57
| 19 | 876.8379 | 1219.2543
| 20 | 868.0695 | 1207.0618
𝐵_𝑁+𝐵_𝑁⋅𝑟−𝐵_𝑛⋅𝑞=𝐵_𝑁⋅(1+𝑟−𝑞)

## Kapitalwertmethode
Kapitalwertmethode
|  | 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) |  | 18525 | 26460
Netto Cashflow (NPV) 20 Jahren (in €) |  | 24793.3683 | 34238.5951
Kapitalwert |  | 6268.3683 | 7778.5951
Jahr
Zahlungen nach Jahren | 1 | -16977.4402 | -24327.163
| 2 | 1507.2205 | 2077.7447
| 3 | 1468.4685 | 2024.8112
| 4 | 1431.2317 | 1973.9382
| 5 | 1395.4411 | 1925.0323
| 6 | 1361.0312 | 1878.0043
| 7 | 1327.9395 | 1832.7694
| 8 | 1296.1064 | 1789.2465
| 9 | 1265.4751 | 1747.3587
| 10 | 1235.9916 | 1707.0324
| 11 | 1207.6043 | 1668.1975
| 12 | 1180.2641 | 1630.7875
| 13 | 1153.9241 | 1594.7385
| 14 | 1128.5398 | 1559.9902
| 15 | 1104.0686 | 1526.4845
| 16 | 1080.47 | 1494.1666
| 17 | 1057.7054 | 1462.9839
| 18 | 1035.738 | 1432.8865
| 19 | 1014.5327 | 1403.8265
| 20 | 994.0559 | 1375.7587

## Dynamische Amortisation
Dynamische Amortisation
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) |  | 18525 | 26460
Barwert (NPV) 20 Jahren (in €) |  | 6268.3683 | 7778.5951
Amortisation (in Jahren) |  | 15 | 15
NPV nach Jahren | 1 | -16977.4402 | -24327.163
| 2 | -15470.2197 | -22249.4183
| 3 | -14001.7512 | -20224.6072
| 4 | -12570.5195 | -18250.669
| 5 | -11175.0784 | -16325.6367
| 6 | -9814.0472 | -14447.6324
| 7 | -8486.1077 | -12614.863
| 8 | -7190.0013 | -10825.6165
| 9 | -5924.5262 | -9078.2578
| 10 | -4688.5346 | -7371.2254
| 11 | -3480.9303 | -5703.0278
| 12 | -2300.6663 | -4072.2404
| 13 | -1146.7422 | -2477.5018
| 14 | -18.2024 | -917.5117
| 15 | 1085.8662 | 608.9729
| 16 | 2166.3363 | 2103.1395
| 17 | 3224.0417 | 3566.1234
| 18 | 4259.7797 | 4999.0099
| 19 | 5274.3124 | 6402.8364
| 20 | 6268.3683 | 7778.5951
Hilfstabelle für die Berechnung der Amortisation (0: Negativer NPV, 1: Positiver NPV) | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 1 | 1
| 16 | 1 | 1
| 17 | 1 | 1
| 18 | 1 | 1
| 19 | 1 | 1
| 20 | 1 | 1

## Zinsfussmethode
Zinsfussmethode
|  | 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) |  | 18525 | 26460
Kapitalwert nach 20 Jahren (in €) |  | 6268.3683 | 7778.5951
IRR (Zinsfuss) |  | 3.644% | 3.184%
Jahr
Zahlungen nach Jahren | 1 | -16977.4402 | -24327.163
| 2 | 1507.2205 | 2077.7447
| 3 | 1468.4685 | 2024.8112
| 4 | 1431.2317 | 1973.9382
| 5 | 1395.4411 | 1925.0323
| 6 | 1361.0312 | 1878.0043
| 7 | 1327.9395 | 1832.7694
| 8 | 1296.1064 | 1789.2465
| 9 | 1265.4751 | 1747.3587
| 10 | 1235.9916 | 1707.0324
| 11 | 1207.6043 | 1668.1975
| 12 | 1180.2641 | 1630.7875
| 13 | 1153.9241 | 1594.7385
| 14 | 1128.5398 | 1559.9902
| 15 | 1104.0686 | 1526.4845
| 16 | 1080.47 | 1494.1666
| 17 | 1057.7054 | 1462.9839
| 18 | 1035.738 | 1432.8865
| 19 | 1014.5327 | 1403.8265
| 20 | 994.0559 | 1375.7587

## Annuitätsmethode
Tabelle 1
| 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) | 18525 | 26460
Betrachtungszeitraum in Jahren | 20 | 20
Kapitalwert | 6268.3683 | 7778.5951
Kapitalwert -0,1% | 6262.1062 | 7770.8243
Kapitalwert +0,1% | 6274.6367 | 7786.3737
Resultierender Zins q-r | 1% | 1%
Resultierender Zinsfaktor (q-r) | 1.01 | 1.01
Annuität - RMZ() | 347.3636 | 431.0533
Check Annuität | 6268.3683 | 7778.5951
1 | 343.9244 | 426.7854
2 | 340.5192 | 422.5598
3 | 337.1477 | 418.3761
4 | 333.8096 | 414.2337
5 | 330.5046 | 410.1324
6 | 327.2322 | 406.0717
7 | 323.9923 | 402.0512
8 | 320.7845 | 398.0705
9 | 317.6084 | 394.1292
10 | 314.4637 | 390.2269
11 | 311.3502 | 386.3633
12 | 308.2676 | 382.5379
13 | 305.2154 | 378.7504
14 | 302.1935 | 375.0004
15 | 299.2015 | 371.2875
16 | 296.2391 | 367.6114
17 | 293.306 | 363.9717
18 | 290.402 | 360.368
19 | 287.5267 | 356.8
20 | 284.6799 | 353.2673

## Hilftstabelle - Barwert
Hilftstabelle - Barwert
Jahr | Ausgaben | Einnahmen | Zahlungen
Diskontierungssatz | 8 |  |  | -9933.0886 | Kapitalwert
0 | 20000 |  |  | 10066.9114 | Barwert
1 | 1000 | 3000 | 2000 | 1851.8519
2 | 1200 | 3500 | 2300 | 1971.8793
3 | 1300 | 4000 | 2700 | 2143.3471
4 | 1400 | 4200 | 2800 | 2058.0836
5 | 1500 | 4500 | 3000 | 2041.7496
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20