## Anlagen Spezifikation
Spezifikation der PV-Anlagen - Grobe Wirtschaftlichkeitsrechnung
|  | 9,75kWp | 12,76kWp
Anlagen-parameter | Anlagenleistung (kWp) | 9.75 | 12.76
| Speichergröße (in kWh) | 0 | 0
| Spezifischer Ertrag (kWh/kWp) | 1173 | 1173
| Ertragsminderung (Verschattung, Dachausrichtung,…) | 100% | 100%
Energie-parameter | Verbrauch (kWh/a) | 8000 | 8000
| Autarkiegrad inkl. Speicher (in %) | 32% | 34%
| Eigenverbrauchsquote (in %) | 26% | 21%
| Netzeinspeisung (in %) | 74% | 79%
Wirtschafts-daten | Anlagenkosten (in €) | 14300 | 18900
| Fixkosten (Gerüst, Zähleranlage, …) (in €) | 0 | 0
| Förderung (in €) | 0 | 0
| Invest (in €) | 14300 | 18900
| Betriebskosten Abschätzung (in €/kWp) | 7.5 | 7.5
| Instandhaltungskosten (in % des Invest) | 0.5% | 0.5%
| Stromkosten Arbeitspreise (in €/kWh) | 0.29 | 0.29
| Stromkosten Grundpreis (in €/a) | 140 | 140
| Einspeisevergütung (in €/kWh) | 0.082 | 0.0797
| Preisänderung (in %) | 4% | 4%
| Diskontierungssatz (in %) | 2% | 2%
| Kapitalverzinsung (extern) | 3.5% | 3.5%
| Betrachtungszeitraum in Jahren | 20 | 20
Energiefluss | Jährlicher Ertrag (kWh/a) | 11436.75 | 14967.48
| Direktverbrauch (kWh/a) | 2973.555 | 3143.1708
| Einspeisung (kWh/a) | 8463.195 | 11824.3092
| Zukauf (kWh/a) | 5440 | 5280
Kosten und Einnahmen | Instandhaltungskosten (in €/a) | 71.5 | 94.5
| Betriebskosten (in €/a) | 73.125 | 95.7
| Einspeisevergütung (in €/a) | 693.982 | 942.3974
| Einsparung im 1. Jahr (in €/a) | 862.331 | 911.5195
Überschuss | Einnahmen im 1. Jahr (in €/a) | 1556.3129 | 1853.917
| Ausgaben im 1. Jahr (in €/a) | 144.625 | 190.2
| Überschuss im 1. Jahr (in €/a) | 1411.6879 | 1663.717
| Abschätzung der Amortisation in Jahren | 10.1297 | 11.3601

## Reperaturmodell
Reperaturmodell
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
Reperaturmodell | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0

## Kennwerte
Kennwerte
Kennwert | 9,75kWp | 12,76kWp
Anlagenleistung (kWp) | 9.75 | 12.76
Speichergröße (in kWh) | 0 | 0
Invest (in €) | 14300 | 18900
Überschuss im 1. Jahr (in €/a) | 1411.6879 | 1663.717
Kapitalverzinsung (extern) | 3.5% | 3.5%
Barwert (NPV) 20 Jahren (in €) | 29134.7345 | 33286.2397
Kapitalwert | 14834.7345 | 14386.2397
Amortisation (in Jahren) | 11 | 12
Annuität - RMZ() | 595.91 | 577.894
Interner Zinsfuß | 8.984% | 6.923%

## Cashflow
Netto Cashflow
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
| Summe Cashflow | 28233.7588 | 33274.3395
| Invest | 14300 | 18900
| Invest - Cashflow | 13933.7588 | 14374.3395
Netto Cashflow | 1 | 1411.6879 | 1663.717
| 2 | 1411.6879 | 1663.717
| 3 | 1411.6879 | 1663.717
| 4 | 1411.6879 | 1663.717
| 5 | 1411.6879 | 1663.717
| 6 | 1411.6879 | 1663.717
| 7 | 1411.6879 | 1663.717
| 8 | 1411.6879 | 1663.717
| 9 | 1411.6879 | 1663.717
| 10 | 1411.6879 | 1663.717
| 11 | 1411.6879 | 1663.717
| 12 | 1411.6879 | 1663.717
| 13 | 1411.6879 | 1663.717
| 14 | 1411.6879 | 1663.717
| 15 | 1411.6879 | 1663.717
| 16 | 1411.6879 | 1663.717
| 17 | 1411.6879 | 1663.717
| 18 | 1411.6879 | 1663.717
| 19 | 1411.6879 | 1663.717
| 20 | 1411.6879 | 1663.717
Cashflow Instandhaltungs-kosten | 1 | 71.5 | 94.5
| 2 | 71.5 | 94.5
| 3 | 71.5 | 94.5
| 4 | 71.5 | 94.5
| 5 | 71.5 | 94.5
| 6 | 71.5 | 94.5
| 7 | 71.5 | 94.5
| 8 | 71.5 | 94.5
| 9 | 71.5 | 94.5
| 10 | 71.5 | 94.5
| 11 | 71.5 | 94.5
| 12 | 71.5 | 94.5
| 13 | 71.5 | 94.5
| 14 | 71.5 | 94.5
| 15 | 71.5 | 94.5
| 16 | 71.5 | 94.5
| 17 | 71.5 | 94.5
| 18 | 71.5 | 94.5
| 19 | 71.5 | 94.5
| 20 | 71.5 | 94.5
Cashflow Betriebskosten | 1 | 73.125 | 95.7
| 2 | 73.125 | 95.7
| 3 | 73.125 | 95.7
| 4 | 73.125 | 95.7
| 5 | 73.125 | 95.7
| 6 | 73.125 | 95.7
| 7 | 73.125 | 95.7
| 8 | 73.125 | 95.7
| 9 | 73.125 | 95.7
| 10 | 73.125 | 95.7
| 11 | 73.125 | 95.7
| 12 | 73.125 | 95.7
| 13 | 73.125 | 95.7
| 14 | 73.125 | 95.7
| 15 | 73.125 | 95.7
| 16 | 73.125 | 95.7
| 17 | 73.125 | 95.7
| 18 | 73.125 | 95.7
| 19 | 73.125 | 95.7
| 20 | 73.125 | 95.7
Cashflow Einspeisevergütung | 1 | 693.982 | 942.3974
| 2 | 693.982 | 942.3974
| 3 | 693.982 | 942.3974
| 4 | 693.982 | 942.3974
| 5 | 693.982 | 942.3974
| 6 | 693.982 | 942.3974
| 7 | 693.982 | 942.3974
| 8 | 693.982 | 942.3974
| 9 | 693.982 | 942.3974
| 10 | 693.982 | 942.3974
| 11 | 693.982 | 942.3974
| 12 | 693.982 | 942.3974
| 13 | 693.982 | 942.3974
| 14 | 693.982 | 942.3974
| 15 | 693.982 | 942.3974
| 16 | 693.982 | 942.3974
| 17 | 693.982 | 942.3974
| 18 | 693.982 | 942.3974
| 19 | 693.982 | 942.3974
| 20 | 693.982 | 942.3974
Cashflow Einsparung | 1 | 862.331 | 911.5195
| 2 | 862.331 | 911.5195
| 3 | 862.331 | 911.5195
| 4 | 862.331 | 911.5195
| 5 | 862.331 | 911.5195
| 6 | 862.331 | 911.5195
| 7 | 862.331 | 911.5195
| 8 | 862.331 | 911.5195
| 9 | 862.331 | 911.5195
| 10 | 862.331 | 911.5195
| 11 | 862.331 | 911.5195
| 12 | 862.331 | 911.5195
| 13 | 862.331 | 911.5195
| 14 | 862.331 | 911.5195
| 15 | 862.331 | 911.5195
| 16 | 862.331 | 911.5195
| 17 | 862.331 | 911.5195
| 18 | 862.331 | 911.5195
| 19 | 862.331 | 911.5195
| 20 | 862.331 | 911.5195
Cashflow Reperatur | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0

## Barwerte
NPV (Net Present Value), Netto Cashflow
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
| Preisänderung | 4% | 4%
| Diskontierung | 2% | 2%
| Preisänderungsatz | 1.04 | 1.04
| Diskontierungssatz | 1.02 | 1.02
Barwert | 1 | 1412.4346 | 1659.665
| 2 | 1413.7351 | 1656.2638
| 3 | 1415.59 | 1653.5122
| 4 | 1418.0001 | 1651.409
| 5 | 1420.9662 | 1649.9534
| 6 | 1424.4896 | 1649.1449
| 7 | 1428.5716 | 1648.9831
| 8 | 1433.2139 | 1649.4679
| 9 | 1438.4181 | 1650.5996
| 10 | 1444.1865 | 1652.3786
| 11 | 1450.5212 | 1654.8056
| 12 | 1457.4247 | 1657.8815
| 13 | 1464.8998 | 1661.6076
| 14 | 1472.9494 | 1665.9853
| 15 | 1481.5766 | 1671.0163
| 16 | 1490.7847 | 1676.7026
| 17 | 1500.5776 | 1683.0465
| 18 | 1510.9588 | 1690.0503
| 19 | 1521.9326 | 1697.7169
| 20 | 1533.5033 | 1706.0493
Barwert Instandhaltungs-kosten mit Inflation und Diskontierung | 1 | 72.93 | 96.39
| 2 | 74.3886 | 98.3178
| 3 | 75.8764 | 100.2842
| 4 | 77.3939 | 102.2898
| 5 | 78.9418 | 104.3356
| 6 | 80.5206 | 106.4223
| 7 | 82.131 | 108.5508
| 8 | 83.7736 | 110.7218
| 9 | 85.4491 | 112.9362
| 10 | 87.1581 | 115.195
| 11 | 88.9013 | 117.4989
| 12 | 90.6793 | 119.8488
| 13 | 92.4929 | 122.2458
| 14 | 94.3427 | 124.6907
| 15 | 96.2296 | 127.1846
| 16 | 98.1542 | 129.7282
| 17 | 100.1173 | 132.3228
| 18 | 102.1196 | 134.9693
| 19 | 104.162 | 137.6687
| 20 | 106.2452 | 140.422
Barwert Betriebskosten mit Inflation und Diskontierung | 1 | 74.5875 | 97.614
| 2 | 76.0793 | 99.5663
| 3 | 77.6008 | 101.5576
| 4 | 79.1529 | 103.5888
| 5 | 80.7359 | 105.6605
| 6 | 82.3506 | 107.7737
| 7 | 83.9976 | 109.9292
| 8 | 85.6776 | 112.1278
| 9 | 87.3911 | 114.3704
| 10 | 89.139 | 116.6578
| 11 | 90.9217 | 118.9909
| 12 | 92.7402 | 121.3707
| 13 | 94.595 | 123.7982
| 14 | 96.4869 | 126.2741
| 15 | 98.4166 | 128.7996
| 16 | 100.385 | 131.3756
| 17 | 102.3927 | 134.0031
| 18 | 104.4405 | 136.6832
| 19 | 106.5293 | 139.4168
| 20 | 108.6599 | 142.2052
Barwert Einspeisevergütung mit Diskontierung | 1 | 680.3745 | 923.9191
| 2 | 667.0338 | 905.803
| 3 | 653.9547 | 888.0422
| 4 | 641.1321 | 870.6296
| 5 | 628.5609 | 853.5584
| 6 | 616.2361 | 836.822
| 7 | 604.1531 | 820.4137
| 8 | 592.3069 | 804.3271
| 9 | 580.6931 | 788.556
| 10 | 569.3069 | 773.0941
| 11 | 558.1441 | 757.9354
| 12 | 547.2001 | 743.074
| 13 | 536.4707 | 728.5039
| 14 | 525.9516 | 714.2195
| 15 | 515.6388 | 700.2152
| 16 | 505.5283 | 686.4855
| 17 | 495.616 | 673.025
| 18 | 485.898 | 659.8284
| 19 | 476.3706 | 646.8906
| 20 | 467.03 | 634.2065
Barwert Einsparung mit Diskontierung und Inflation | 1 | 879.5776 | 929.7499
| 2 | 897.1691 | 948.3449
| 3 | 915.1125 | 967.3118
| 4 | 933.4148 | 986.6581
| 5 | 952.083 | 1006.3912
| 6 | 971.1247 | 1026.519
| 7 | 990.5472 | 1047.0494
| 8 | 1010.3581 | 1067.9904
| 9 | 1030.5653 | 1089.3502
| 10 | 1051.1766 | 1111.1372
| 11 | 1072.2001 | 1133.36
| 12 | 1093.6442 | 1156.0272
| 13 | 1115.517 | 1179.1477
| 14 | 1137.8274 | 1202.7307
| 15 | 1160.5839 | 1226.7853
| 16 | 1183.7956 | 1251.321
| 17 | 1207.4715 | 1276.3474
| 18 | 1231.6209 | 1301.8744
| 19 | 1256.2534 | 1327.9118
| 20 | 1281.3784 | 1354.4701
Barwert Reparatur mit Diskontierung und Inflation | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0

## Kapitalwertmethode
Kapitalwertmethode
|  | 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) |  | 14300 | 18900
Netto Cashflow (NPV) 20 Jahren (in €) |  | 29134.7345 | 33286.2397
Kapitalwert |  | 14834.7345 | 14386.2397
Jahr
Barwerte | 1 | -12887.5654 | -17240.335
| 2 | 1413.7351 | 1656.2638
| 3 | 1415.59 | 1653.5122
| 4 | 1418.0001 | 1651.409
| 5 | 1420.9662 | 1649.9534
| 6 | 1424.4896 | 1649.1449
| 7 | 1428.5716 | 1648.9831
| 8 | 1433.2139 | 1649.4679
| 9 | 1438.4181 | 1650.5996
| 10 | 1444.1865 | 1652.3786
| 11 | 1450.5212 | 1654.8056
| 12 | 1457.4247 | 1657.8815
| 13 | 1464.8998 | 1661.6076
| 14 | 1472.9494 | 1665.9853
| 15 | 1481.5766 | 1671.0163
| 16 | 1490.7847 | 1676.7026
| 17 | 1500.5776 | 1683.0465
| 18 | 1510.9588 | 1690.0503
| 19 | 1521.9326 | 1697.7169
| 20 | 1533.5033 | 1706.0493

## Dynamische Amortisation
Dynamische Amortisation
| Jahr | 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) |  | 14300 | 18900
Barwert (NPV) 20 Jahren (in €) |  | 14834.7345 | 14386.2397
Amortisation (in Jahren) |  | 11 | 12
Kapitalwert nach Jahren (NPV) | 1 | -12887.5654 | -17240.335
| 2 | -11473.8303 | -15584.0712
| 3 | -10058.2403 | -13930.559
| 4 | -8640.2402 | -12279.1499
| 5 | -7219.274 | -10629.1965
| 6 | -5794.7844 | -8980.0516
| 7 | -4366.2128 | -7331.0685
| 8 | -2932.9989 | -5681.6005
| 9 | -1494.5808 | -4031.0009
| 10 | -50.3943 | -2378.6223
| 11 | 1400.1269 | -723.8167
| 12 | 2857.5517 | 934.0649
| 13 | 4322.4515 | 2595.6725
| 14 | 5795.4009 | 4261.6578
| 15 | 7276.9774 | 5932.6741
| 16 | 8767.7622 | 7609.3767
| 17 | 10268.3397 | 9292.4231
| 18 | 11779.2986 | 10982.4734
| 19 | 13301.2312 | 12680.1904
| 20 | 14834.7345 | 14386.2397
Hilfstabelle für die Berechnung der Amortisation (0: Negativer NPV, 1: Positiver NPV) | 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 1 | 0
| 12 | 1 | 1
| 13 | 1 | 1
| 14 | 1 | 1
| 15 | 1 | 1
| 16 | 1 | 1
| 17 | 1 | 1
| 18 | 1 | 1
| 19 | 1 | 1
| 20 | 1 | 1

## Zinsfussmethode
Zinsfussmethode
|  | 9,75kWp | 12,76kWp | Berechnung Baldwin 9,75kWp | Berechnung Baldwin 12,76kWp
Invest (in €) |  | 14300 | 18900
Kapitalwert nach 20 Jahren (in €) |  | 14713.6658 | 14339.8554
IRR (Zinsfuss) |  | 8.984% | 6.923%
Diskontierungssatz |  | 2% | 2%
Endwert |  | 35294.5832 | 40400.8814
Baldwin Zinssatz |  | 4.621% | 3.872%
Jahr
Kapitalwerte | 0 | -12887.5654 | -17240.335 | -12887.5654 | -17240.335
Barwerte | 1 | 1412.4346 | 1659.665 | 2057.6505 | 2417.8185
| 2 | 1413.7351 | 1656.2638 | 2019.1618 | 2365.5526
| 3 | 1415.59 | 1653.5122 | 1982.1678 | 2315.3163
| 4 | 1418.0001 | 1651.409 | 1946.6103 | 2267.0307
| 5 | 1420.9662 | 1649.9534 | 1912.4335 | 2220.6201
| 6 | 1424.4896 | 1649.1449 | 1879.5838 | 2176.0117
| 7 | 1428.5716 | 1648.9831 | 1848.0097 | 2133.1355
| 8 | 1433.2139 | 1649.4679 | 1817.6617 | 2091.9242
| 9 | 1438.4181 | 1650.5996 | 1788.4921 | 2052.3132
| 10 | 1444.1865 | 1652.3786 | 1760.4553 | 2014.2403
| 11 | 1450.5212 | 1654.8056 | 1733.5071 | 1977.6459
| 12 | 1457.4247 | 1657.8815 | 1707.6054 | 1942.4724
| 13 | 1464.8998 | 1661.6076 | 1682.7094 | 1908.6648
| 14 | 1472.9494 | 1665.9853 | 1658.7802 | 1876.17
| 15 | 1481.5766 | 1671.0163 | 1635.7802 | 1844.937
| 16 | 1490.7847 | 1676.7026 | 1613.6734 | 1814.9168
| 17 | 1500.5776 | 1683.0465 | 1592.4249 | 1786.0624
| 18 | 1510.9588 | 1690.0503 | 1572.0016 | 1758.3284
| 19 | 1521.9326 | 1697.7169 | 1552.3713 | 1731.6713
| 20 | 1533.5033 | 1706.0493 | 1533.5033 | 1706.0493
Tabelle 1
[6 empty] | Kalkulatoriescher Zins | Baldwin 9,75 | IRR 9,75 | Baldwin 12,8 | IRR 12,8
[6 empty] | 1% | 4.65% | 10.07% | 3.891% | 7.989%
[6 empty] | 2% | 4.621% | 8.984% | 3.872% | 6.923%
[6 empty] | 3% | 4.653% | 7.905% | 3.913% | 5.867%
[6 empty] | 4% | 4.743% | 6.834% | 4.013% | 4.821%
[6 empty] | 5% | 4.889% | 5.77% | 4.168% | 3.784%
[6 empty] | 6% | 5.088% | 4.715% | 4.376% | 2.755%
Vergleich IRR und Baldwin
Gleiche Rentabilitätseinschätzungen: An diesem Punkt liefern der IRR und der Baldwin Zins die gleiche Rentabilitätseinschätzung für die betrachtete Investition.
Wiederanlageprämissen: Der Schnittpunkt zeigt an, wo die Wiederanlageprämisse des IRR (Reinvestition zum IRR selbst) und die konservativere Annahme des Baldwin Zinses (Reinvestition zum Kalkulationszins) zu einem ähnlichen Ergebnis führen.
Kritischer Kalkulationszins: Der Schnittpunkt bestimmt den kritischen Kalkulationszins, bei dem die Wahl der Methode zur Bewertung der Rentabilität einer Investition irrelevant wird, da beide Methoden zum gleichen Ergebnis führen.
Investitionsentscheidung: An diesem Punkt könnten Investitionsentscheidungen unabhängig von der Präferenz für die eine oder andere Methode getroffen werden, da beide Methoden die gleiche Rendite signalisieren.
Wechsel von Präferenzen: Vor dem Schnittpunkt könnte der IRR eine optimistischere Bewertung liefern und danach könnte der Baldwin Zins als konservativer angesehen werden oder umgekehrt, je nachdem, welche Linie über der anderen liegt.
Indifferenzzone: Der Schnittpunkt kann als Indifferenzzone interpretiert werden, in der die Präferenz für eine Investition nicht von der gewählten Methode abhängt.
Validierung der Methoden: Er bietet eine Validierung der Methoden unter bestimmten Umständen – wenn beide Ansätze zum selben Ergebnis führen, kann dies als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Annahmen hinter beiden Methoden für die spezifische Investition akzeptabel sind.
Annahmen über Cashflows: Der Schnittpunkt könnte auch darauf hinweisen, dass die spezifischen Cashflow-Profile der Investition (z.B. die Größe und das Timing der Cashflows) zu den Annahmen beider Modelle passen.
Planungssicherheit: In der Praxis kann der Schnittpunkt als Indikator für eine gewisse Planungssicherheit dienen. Investoren könnten diesen Punkt als Bestätigung dafür nehmen, dass die Investition bis zu diesem Kalkulationszins eine bestimmte Mindestrendite erzielen wird.
Wirtschaftliche Veränderungen: Der Schnittpunkt kann auch als Sensitivitätsanalyse dienen, die zeigt, wie robust eine Investition gegenüber wirtschaftlichen Veränderungen ist, insbesondere gegenüber Veränderungen der Kapitalkosten.
Strategische Überlegungen: Für Unternehmen könnte der Schnittpunkt strategische Überlegungen widerspiegeln, wie z.B. die Auswahl von Projekten, die unter verschiedenen Finanzierungsbedingungen stabil bleiben.
Grenze der Vorteilhaftigkeit: Er kann auch die Grenze markieren, an der eine Investition von vorteilhaft zu nicht vorteilhaft wechselt, basierend auf dem zugrunde liegenden Kalkulationszins.
Vergleich der Anlagengrößen
Zinsabhängigkeit: Sowohl die Baldwin Zinsen als auch die IRR-Werte steigen mit abnehmendem kalkulatorischem Zins an, was typisch ist, da niedrigere Diskontierungssätze zukünftige Cashflows höher bewerten.
Anlagengröße und Rendite: Die Anlage mit 9,75 kWp zeigt höhere IRR-Werte über alle Kalkulationszinssätze hinweg im Vergleich zur Anlage mit 12,8 kWp. Dies deutet darauf hin, dass die kleinere Anlage eine höhere Rendite aufweist oder effizienter arbeitet.
Vergleich Baldwin vs. IRR: Der IRR ist für beide Anlagengrößen durchweg höher als der entsprechende Baldwin Zins. Das bestätigt, dass der IRR generell eine optimistischere Renditeprognose darstellt.
Renditeabnahme mit Zunahme des Kalkulationszinses: Bei beiden Anlagen sinkt die Rendite mit steigendem Kalkulationszins. Bei 6 % Kalkulationszins erreichen die IRR-Werte der 9,75 kWp Anlage fast das Niveau des kalkulatorischen Zinses, was darauf hindeutet, dass die Investition weniger attraktiv wird.
Baldwin Zins Steigerung: Interessanterweise steigen die Baldwin Zinsen für die 9,75 kWp Anlage mit zunehmendem kalkulatorischen Zins an, während sie für die 12,8 kWp Anlage relativ stabil bleiben und dann zunehmen. Dies könnte auf unterschiedliche Reinvestitionsmöglichkeiten oder Cashflow-Strukturen hinweisen.
Break-Even-Punkt: Die IRR-Werte nähern sich bei einem kalkulatorischen Zins von 6 % den Baldwin Zinsen, was auf einen Break-Even-Punkt hinweisen könnte. Dieser Punkt ist kritisch, da hier die Rendite der Investition gerade den Kapitalkosten entspricht.

## Annuitätsmethode
Tabelle 1
| 9,75kWp | 12,76kWp
Invest (in €) | 14300 | 18900
Betrachtungszeitraum in Jahren | 20 | 20
Kapitalwert | 14834.7345 | 14386.2397
Kapitalwert -0,1% | 14819.9145 | 14371.8679
Kapitalwert +0,1% | 14849.5692 | 14400.626
Resultierender Zins q-r | -2% | -2%
Resultierender Zinsfaktor (q-r) | 0.98 | 0.98
Annuität - RMZ() | 595.91 | 577.894
Check Annuität | 14834.7345 | 14386.2397
1 | 608.0714 | 589.6878
2 | 620.4811 | 601.7222
3 | 633.1439 | 614.0023
4 | 646.0653 | 626.5329
5 | 659.2503 | 639.3193
6 | 672.7043 | 652.3666
7 | 686.433 | 665.6803
8 | 700.4418 | 679.2656
9 | 714.7366 | 693.1281
10 | 729.323 | 707.2736
11 | 744.2072 | 721.7078
12 | 759.3951 | 736.4365
13 | 774.8929 | 751.4658
14 | 790.7071 | 766.8018
15 | 806.844 | 782.4509
16 | 823.3102 | 798.4192
17 | 840.1124 | 814.7135
18 | 857.2576 | 831.3403
19 | 874.7526 | 848.3064
20 | 892.6047 | 865.6188

## Hilftstabelle - Barwert
Hilftstabelle - Barwert
Jahr | Ausgaben | Einnahmen | Zahlungen
Diskontierungssatz | 8 |  |  | -9933.0886 | Kapitalwert
0 | 20000 |  |  | 10066.9114 | Barwert
1 | 1000 | 3000 | 2000 | 1851.8519
2 | 1200 | 3500 | 2300 | 1971.8793
3 | 1300 | 4000 | 2700 | 2143.3471
4 | 1400 | 4200 | 2800 | 2058.0836
5 | 1500 | 4500 | 3000 | 2041.7496
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20